Перечень исходных данных

для принятия технического решения по применению

электрических котлов для теплоснабжения

Наименование и адрес объекта_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК_______________________________________________________________________________

Адрес____________________________________________________________________________________

Телефон (____)__________________________________е-mail:____________________________________

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ

1) Тип электрокотла: электродный или тэновый или индукционный (нужное подчеркните).

2) Питающее напряжение: 0,4 кВ или 6 кВ или 10 кВ (нужное подчеркните).

3) требуется резерв? сколько %?

4) АВР (автоматический ввод резерва) [автоматическое включение второй питающей линии] нужен?

5) уровень автоматизации: 1) нет; 2) диспетчеризация (приходят на диспетчерский пункт параметры работы электрокотельной); 3) управление электрокотельной дистанционно с диспетчерского пункта. Какой?

6) Расчётная тепловая мощность (по технической документации или укрупненным показателям) раздельно для:

отопления, кВт                           _________________________________________________________

вентиляции, кВт                         _________________________________________________________

горячего водоснабжения, кВт   _________________________________________________________

технологических нужд, кВт      _________________________________________________________

расход горячей воды (пик нагрузки), м3/ч________________________________________________

7) Расчётная температура горячего воздуха, °С           ___________________________________________

8) Температурный график системы отопления, °С/°С ___________________________________________

9) Расчетная температура горячего водоснабжения, °С __________________________________________

10) Схема теплоснабжения (закрытая, открытая, с аккумулированием тепла) (нужное подчеркнуть)

11) Источник водоснабжения (артезианская скважина, технический водопровод, поверхностный источник) (нужное подчеркнуть)

12) Давление водопроводной воды, МПа ______________________________________________________

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ

13) Напор насосов, мм вод. ст.

отопление                           ______________________________________________________________

вентиляция                         ______________________________________________________________

ГВС                                     ______________________________________________________________

технология                          ______________________________________________________________

14) Химический анализ должен включать следующие данные:

общая жесткость, мг-экв/л  _____________________________________________________________

карбонатная жесткость, мг-экв/л ________________________________________________________

значение pH (при t=25°С)             ________________________________________________________

уд. эл. сопротивление, Ом*м       ________________________________________________________

15) При отсутствии размеров удельного электросопротивления химический анализ должен дополнительно показывать следующие данные по ионному составу: мг-экв/л

Кальций Ca                          _____________________________________________________________

Магний Mg                           _____________________________________________________________

Натрий+калий Na+K           _____________________________________________________________

Гидрокарбонаты HCO3        _____________________________________________________________

Сульфаты  SO4                     _____________________________________________________________

Хлориды                               _____________________________________________________________

16) Электроснабжение:

схема питающей сети         _____________________________________________________________

количество вводов              _____________________________________________________________

разрешённый лимит потребления электроэнергии _________________________________________

17) Предполагаемое место установки котлов (план и разрез с указанием размеров)

18) При отсутствии расчётной тепловой мощности на отопление необходимо сообщить следующие данные:

18.1 Площадь и наружный объём помещения с указанием функционального назначения:

административное   _____________________________________________________________
                     жилое                        _____________________________________________________________

производственное    _____________________________________________________________

другое                        _____________________________________________________________

18.2 Строительные характеристики объекта:

строительные чертежи объекта или план помещения объекта _____________________________________

этажность или высота объекта, периметр, объём ________________________________________________

количественная и качественная степень остекления объекта ______________________________________

требуемая температура внутри помещения ____________________________________________________